更正内容

1.删除原招标文件《第四章 资格审查与评标》技术项中以下评分内容：

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 超融合一体机 | 3 | 投标人拟投入的超融合一体机具备以下功能的得3分：分布式防火墙中的创建进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件，未提供或不能佐证的不得分。 |
| 统一端点安全管理系统 | 3 | 投标人拟投入的统一端点安全管理系统具备以下功能的得3分：产品具备终端安全可视-支持按不同时间维度展示病毒查杀事件相关信息，如不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒TOP5,并展示对应事件数量和对应终端数量。须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件，未提供或不能佐证的不得分。 |
| 零信任接入网关 | 3 | 投标人拟投入的零信任接入网关具备以下功能的得3分：产品具备集群授权漂移功能，集群节点故障后剩余节点仍能接管所有业务，本地集群支持授权漂移机制：集群中的单节点故障后，集群的总授权数和故障前保持一致。须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件，未提供或不能佐证的不得分。 |
| 汇聚交换机 | 3 | 投标人拟投入的汇聚交换机具备以下功能的得3分：支持通过网管中心平台，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；并支持各区域流量互访记录并呈现，可通过日志查看各终端之间的互访记录；并可查看到可视化的互访图显示，可查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等。 须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件，未提供或不能佐证的不得分。 |

2.原招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中多参数控制器的产品参数“▲5、支持多类型数据接入的边缘计算网关，具备以下丰富接口:1个RS485接口；1个RS232接口可转换为RS485或TTL；2个AI接口(4~20mA 和0~10V)用于模拟量输入；1个DI接口接收数字量；1个继电器开关接口控制外部设备；3个电源输出接口(3.3V、5V、12V)；1个 USB串口方便数据传输与设备连接；1个RJ45接口。支持8种物联感知端口兼容，具备边缘计算能力，可在边缘侧高效处理分析数据。（须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证，未提供或不能佐证的不得分。）”更正为“5、支持多类型数据接入的边缘计算网关，具备以下丰富接口:1个RS485接口；1个RS232接口可转换为RS485或TTL；2个AI接口(4~20mA 和0~10V)用于模拟量输入；1个DI接口接收数字量；1个继电器开关接口控制外部设备；3个电源输出接口(3.3V、5V、12V)；1个 USB串口方便数据传输与设备连接；1个RJ45接口。支持8种物联感知端口兼容，具备边缘计算能力，可在边缘侧高效处理分析数据。”。

3.原招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中多参数控制器的产品参数“▲8、支持接入多种类型传感，包括水位计、水质监测仪、流量计、加速度计、压力监测仪、温度计、气体监测仪和气象监测站等，其通讯接口可与声光报警器、LED 显示屏等设备相连，实现联动报警功能及实时数据展示，提供全面、直观的数据监测展示和预警能力。（须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证，未提供或不能佐证的不得分。）”更正为“8、支持接入多种类型传感，包括水位计、水质监测仪、流量计、加速度计、压力监测仪、温度计、气体监测仪和气象监测站等，其通讯接口可与声光报警器、LED 显示屏等设备相连，实现联动报警功能及实时数据展示，提供全面、直观的数据监测展示和预警能力”。

4.原招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中防水型多参数测控终端
（含雷达+静压）的产品参数“▲1、基本要求：一体化金属机身，无线缆连接结构，内嵌毫米波雷达水位、压力式水位传感以及非接触式水浸芯片。前置毫米波雷达水位传感支持设备下方水位实时测量，后置压力式水位传感器支持设备上方水位实时测量，水位分层自适应切换测量技术，具备排水管网和窨井溢满水位监测能力。（须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证，未提供或不能佐证的不得分。）”更正为“1、基本要求：一体化金属机身，无线缆连接结构，内嵌毫米波雷达水位、压力式水位传感以及非接触式水浸芯片。前置毫米波雷达水位传感支持设备下方水位实时测量，后置压力式水位传感器支持设备上方水位实时测量，水位分层自适应切换测量技术，具备排水管网和窨井溢满水位监测能力。”。

5.原招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中防水型多参数测控终端
（含雷达+静压）的产品参数“▲13、具备暴雨智能识别功能，当检测到水浸标志位时，自动切换采集与传输频次，记录暴雨期间完整数据。降低晴天采集频度，延长电池的利用时效。（须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证，未提供或不能佐证的不得分。）”更正为“13、具备暴雨智能识别功能，当检测到水浸标志位时，自动切换采集与传输频次，记录暴雨期间完整数据。降低晴天采集频度，延长电池的利用时效。”。

6.原招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中超声波多普勒流量计的产品参数“▲10、集成流量、流速、水位、温度、水浸等监测指标；管网满管和非满管状态自适应智能切换监测技术，适用满管和非满管的雷达毫米波与超声波多普勒融合流量监测技术，测量参数有流速水位、流量、过水面积、累积流量、信号强度等；（须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证，未提供或不能佐证的不得分。）”更正为“10、集成流量、流速、水位、温度、水浸等监测指标；管网满管和非满管状态自适应智能切换监测技术，适用满管和非满管的雷达毫米波与超声波多普勒融合流量监测技术，测量参数有流速水位、流量、过水面积、累积流量、信号强度等”。

7.原招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中数字电导率电极的产品参数“▲12、防腐材质；（须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的盐雾测试报告复印件佐证，未提供或不能佐证的不得分。）”更正为“12、防腐材质”。

8.原招标文件《第四章 资格审查与评标》技术项中投标技术响应情况“根据各投标人对第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中的各项要求的响应、承诺情况，由评标委员会进行评分，完全满足招标文件要求的得28分；标注“▲”的技术参数（共计6项）须提供经国家认证或认定有资质的检验检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证，每负偏离或未响应一项的扣3分；标注“【评分项】”的技术参数（共计20项）每负偏离或未响应一项的扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分；其余未标注的技术参数为实质性条款，投标人有负偏离或未响应任何一项的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理”更正为“根据各投标人对第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中的各项要求的响应、承诺情况，由评标委员会进行评分，完全满足招标文件要求的得40分；标注“【评分项】”的技术参数（共计20项）每负偏离或未响应一项的扣2分，扣完为止，正偏离不加分；其余未标注的技术参数为实质性条款，投标人有负偏离或未响应任何一项的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理”。

9.原招标文件《第四章 资格审查与评标》商务项中综合实力“为保障软件平台数据安全，投标人具有数据安全能力成熟度（DSMM）认证三级及以上的得1分；具有信息系统安全运维服务二级及以上的得1分；具有信息系统安全集成服务二级及以上的得1分，满分3分。须提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分”更正为业绩“根据投标人自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间止（日期以合同签订时间为准）承接过与本次项目同类业绩的情况进行评分：提供一份业绩证明材料得3分，业绩证明材料须同时提供中标/成交公告（相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件，业绩证明材料未提供齐全或不能佐证的不得分”。

10.原招标文件《第五章 招标内容及要求》三、商务要求中系统维保期及设备质保期更正为3年。

11.原招标文件《第五章 招标内容及要求》三、商务要求中合同支付方式更正为“（1）合同签订后，采购人支付合同总额的20%预付款；（2）全部货物（除软件部分）到达采购人指定的现场并经采购人确认数量，采购人在收到中标人开具的合同总额50%增值税专用发票后支付合同总额的30%采购款；（3）设备安装调试完毕且联合验收完成，待业主方（屏南县天宇城市建设投资有限责任公司）查验审核通过，采购人在收到中标人开具的合同总额50%增值税专用发票后支付合同总额的35%采购款；（4）项目验收合格且设备运行满12个月后，采购人支付合同总额的5%采购款；（5）项目验收合格且设备运行满24个月后，采购人支付合同总额的5%采购款；（6）项目验收合格且设备运行满36个月后，采购人支付合同总额的5%采购款。”。

12.原招标文件《第四章 资格审查与评标》技术符合性中其他情形3“招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中未标注“▲”和“【评分项】”的技术参数为实质性条款，未在技术和服务要求响应表逐项响应或有任何一项负偏离的”更正为“招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中未标注“【评分项】”的技术参数为实质性条款，未在技术和服务要求响应表逐项响应或有任何一项负偏离的”。

13.原招标公告中提交投标文件截止时间及开标时间延长至：2025年7月17日10点00分（北京时间）。

14.其他内容不变。